Чек-лист

для мониторинга нарушений перед проверкой Роспотребнадзора

| Что проверить | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Потоки пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности не пересекаются |  |  |
| Площадь помещений не меньше нормы |  |  |
| В местах прохода коммуникаций в стенах и потолках обеспечена грызунонепроницаемость |  |  |
| Стены, пол и потолки гладкие и без дефектов, у плинтусов нет щелей |  |  |
| Отделка керамической плиткой возле раковин во врачебных кабинетах соответствует нормативу |  |  |
| Умывальники со смесителями и подводкой горячей и холодной воды есть во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, туалетах, материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях |  |  |
| Умывальные раковины оборудованы смесителями и дозаторами с некистевым управлением |  |  |
| Вентиляция паспортизирована. Документы подтверждают ежегодную проверку эффективности, очистку и дезинфекцию |  |  |
| В операционных, реанимационных, рентген-кабинетах и лабораториях есть самостоятельные системы вентиляции |  |  |
| Уровень естественного и искусственного освещения соответствует санитарным нормам и правилам |  |  |
| Светильники на потолке имеют сплошные (закрытые) рассеиватели |  |  |
| В помещениях и кабинетах, кроме административных, стоит специальная медицинская мебель |  |  |
| Документы подтверждают контроль за параметрами микроклимата и микробной обсемененностью воздуха, загрязненностью химическими веществами |  |  |
| Персонал вовремя проходит периодические медосмотры |  |  |
| Иммунизация проводится в соответствии с национальным и региональным календарем прививок |  |  |
| Питание больных разнообразно и соответствует лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания |  |  |
| При разработке планового меню и в дни замены продуктов и блюд диетсестра рассчитывает химический состав и пищевую ценность диет |  |  |
| Есть схема обращения с медотходами |  |  |
| Напряженность электрического поля от персональных компьютеров соответствует допустимому уровню |  |  |
| Над кабинетами с лазерными установками есть табло «Не входить, работает лазер» и внутренние задвижки |  |  |
| Ведутся технологические журналы обращения с медотходами: структурного подразделения, медорганизации и участка по обращению с отходами. Есть отчетные документы о вывозе и обезвреживании отходов |  |  |