**Приложение 2**

**СОП «Порядок проведения дезинфекции тонометра, стетоскопа, пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на ООИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ ЯО  « Переславская ЦРБ» | | **Стандартная операционная**  **процедура** | | Номер: |
| Лист: 1 всего: 2 |
| Название: Порядок проведения дезинфекции тонометра,стетоскопа, пульсоксиметра после применения  у лиц с подозрением на ООИ | | | | Подразделение: поликлиника взрослых,ОСМП ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ» |
| Действует с:  «01» 04. 2020 года | Заменяет:  вводится впервые | | причина пересмотра: |
| Дата следующего пересмотра:  «01» 04. 2022 года |
| Составил:  Главная медицинская сестра  Копий Г.Г. | | | Утверждаю  И. о.Главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Харчиков  01.04. 2020 год | |

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ | Снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинской помощи | |
| Область применения | | **Поликлиника взрослых, ОСМП** |
| Ответственность | | **Главная медсестра –** за согласование и контроль исполнения СОП  **Старшая медсестра, старший фельдшер -** за выполнение СОП |

**2. Нормативные ссылки, термины, определения, сокращения**

Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. Дезинфекция является одним из видов обеззараживания.

Инструкция разработана в соответствии с:

САН ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

**3.** **Условия выполнения**

|  |  |
| --- | --- |
| Оснащение | - спиртовый раствор хлоргексидина, или 70% раствор этилового спирта  - контейнеры: »чистая ветошь»; «отходы класса «В»;  - спиртосодержащий антисептик |

**4. Выполнение СОП:**

**Проведение дезинфекция тонометра после применения у лиц с подозрением на ООИ**

1. Возьмите марлевую салфетку. Смочите спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

2. Протрите салфеткой, смоченной в спиртовом растворе грушу, манометр, резиновые трубки, а затем манжету тонометра обработать способом орошения.

3. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

5. Возьмите новую салфетку.

6. Повторите обработку в том же порядке еще два раза.

7. После высыхания спирта прибор готов к работе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ ЯО  « Переславская ЦРБ» | **Стандартная операционная**  **процедура** | Номер: |
| Лист: 2 всего: 2 |
| Название: Порядок проведения дезинфекции тонометра,стетоскопа, пульсоксиметра после применения  у лиц с подозрением на ООИ | | Подразделение: поликлиника взрослых ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ» |

**Проведение дезинфекции стетоскопа после применения у лиц**

**с подозрением на ООИ**

1. Возьмите марлевую салфетку.

2. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

3. Протрите салфеткой, смоченной в одном из этих растворов резиновые трубки, затем головку стетоскопа.

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

6. Возьмите новую салфетку.

7. Повторно обработайте в том же порядке еще два раза.

8. После высыхания спирта прибор готов к работе.

**Проведение дезинфекции пульсоксиметра после применения**

**у лиц с подозрением на ООИ**

1. Возьмите марлевую салфетку.

2. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

3. Протрите смоченной салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра.

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

6. Возьмите новую салфетку.

7. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина или 70% этиловым спиртом.

8. Повторно обработайте в том же порядке еще два раза.

9. После высыхания прибор готов к работе.